АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2023 года                                                                                         №141

Об утверждении программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»

На 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» на 2024-2026 годы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское поселение: «b--s--p@yandex.ru».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

Глава администрации МО

Бережковское сельское поселение                                                        В.Б. Ожерельев

Утверждаю

Глава администрации МО

Бережковское сельское поселение

_____________В.Б. Ожерельев

«____»____________2023 года

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

_МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»

на 2024 – 2026 годы

д. Бережки

2023г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

____ МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры________

# (наименование организации)

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Бережковский сельский Дом культуры» муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020г. №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Бережковский сельский Дом культуры» муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Бережковский сельский Дом культуры» муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитаны в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях |
| Срок реализации программы | 2024-2026гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы 50,0 тыс. рублей, в том числе: Источники финансирования; Период реализации программы:; Итого:. 2024г.; 2025г.; 2026г.. Местный бюджет; 1,0; 1,0; 48,0; 50,0. Итого:; 1,0; 1,0; 48,0; 50,0. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение удельных показателей потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий; Формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников. |

## Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры», так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования учреждения МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой, электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех помещениях учреждения при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждения МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Анализ текущего состояния

1.Общая характеристика муниципального учреждения:

  - Адрес: 187414, Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная дом 6.

  - Учредитель: Администрация Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

  - Основной вид деятельности: 91.01

- Сведения о количестве зданий и их основные характеристики:

Таблица 1

| Наименование здания | ДК | СТОРТЗАЛ | МУЗЕЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес учреждения по зданиям: н.п., ул., дом | д. Бережки, ул. Песочная, д.6 | Д. Бережки, ул. Придорожная, д.46 | д. Бережки, ул. Песочная, д.10 |
| Тип здания | Отдельно стоящее | Отдельно стоящее | Помещение в здании администрации |
| Вид собственности | оперативное управление | оперативное управление | оперативное управление |
| Функционально-типологическая группа (по декларации) | А 4.3.2 | А 4.1.2 | А 4.2.2 |
| Год постройки | 1968 | 1962 | 1981 |
| Этажность | 2 | 1 | 1 |
| Общая площадь, м2 | 967 | 320 | 141,3 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 967 | 320 | 141,3 |
| Полезная площадь, м2 | 967 | 320 | 141,3 |
| Внутренний объем здания, м3 | 4 956 | 1 600 | 381,51 |
| Количество окон: | 20 | 14 | 6 |
| энергосберегающих | 20 | 14 | 6 |
| Кол-во вход. дверей: | 3 | 2 | 1 |
| с тамбурами | 1 | 1 | 1 |
| требующих замены | - | - | - |
| Материал наружных стен | кирпич | кирпич | панельные |
| Тип кровли | металочерепица | рулонная | рулонная |
| Износ, % | - | - | - |
| Наличие чердака | есть | нет | нет |
| Отапливаемый (да/нет) | нет | - | - |
| Наличие подвала | есть | нет | нет |
| Отапливаемый (да/нет) | нет | - | - |
| Тип системы отопления (открытая, закрытая) | открытая | открытая | закрытая |
| Вид ТЭЦ: |  |  |  |
| Элеваторный узел | нет | нет | нет |
| ИТП | да | да | да |
| АИТП | нет | нет | нет |

2. Сведения о численности сотрудников и детей за 2022 г.:

Таблица 2

| Наименование здания | Количество сотрудников (среднесписочное) | Количество воспитанников (среднесуточное) | Количество иных посетителей (среднесуточное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | 8 | 40 | 10 |
| Спортивный зал | 3 | 20 | 37 |
| Музей | 0 | 0 | 3 |
| Итого по учреждению | 121 |  |  |

- Структура энергопотребления организации:

Таблица 3

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | базовый год 2022 г. | ДК | Сп.зал | Музей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 310,777 | 255,189 | 49,384 | 6,204 |
|  |  | Тыс. руб. | 1110,374 | 894,575 | 195,537 | 20,262 |
| 1.1 | На нужды отопления | Гкал | 310,252 | 254,69 | 49,384 | 6,178 |
|  |  | Тыс. руб. | 1108,649 | 892,952 | 195,537 | 20,160 |
| 1.2 | На нужды ГВС | Гкал | 0,525 | 0,499 | - | 0,026 |
|  |  | Тыс. руб. | 1,725 | 1,623 | - | 0,102 |
| 2 | Объем потребления электрической энергии (на освещение) | кВт∙ч | 3439 | 2408 | 1031 | - |
|  |  | Тыс. руб. | 31,807 | 22,265 | 9,542 | - |
| 3 | Холодная вода | куб. м | 81 | 81 | - | - |
|  |  | Тыс. руб. | 35,200 | 35,200 | - | - |
| 4 | Горячая вода | куб. м | 268,739 | 8,322 | 259,983 | 0,434 |
|  |  | Тыс. руб. | 10,215 | 0,271 | 9,927 | 0,017 |
| 6 | Моторное топливо, в том числе: | л, т | - | - | - | - |
|  |  | Тыс. руб. | - | - | - | - |

Оплата потребленных энергетических ресурсов осуществляется учреждением за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов. Оплата за потребление электрической энергии и холодной воды по адресу: Песочная д,10 (музей) осуществляется за счет средств администрации МО Бережковское СП.

- Оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов:

Таблица 4

|  | Количество ПУ, шт. |  |  | Уровень оснащенности, % | Кол-во ПУ, планируемых к установке в период с 2024 по 2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ресурса | необходимо | оснащено | Не подлежат оснащению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| ДК (д. Бережки, ул. Песочная, д.6) |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1 | 1 | - | 100 | - |
| Электроэнергия | 1 | 1 | - | 100 | - |
| ГВС | 1 | 1 | - | 100 | - |
| ХВС | 1 | 1 | - | 100 | - |
| СПОРТЗАЛ (д. Бережки, ул. Придорожная, д.46) |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ГВС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ХВС | - | - | - | - | - |
| МУЗЕЙ (д. Бережки, ул. Песочная, д.10) |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| ГВС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ХВС | 1 | 1 | 0 | 100 | - |

- Система освещения зданий:

Таблица 5

| Наименование здания | Тип осветительных приборов | Кол-во | Мощность, кВт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | Суммарное годовое потребление, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | светодиодный | 54 | 0,02 | 221 | 10 | - | 2387 |
| Спортивный зал | светодиодный | 15 | 0,02 | 229 | 15 | - | 1031 |
| Музей | светодиодный | 12 | 0,02 | 140 | 1 | - | 33,6 |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | светодиодный | 4 | 0,02 | 240 | 9 | - | 172,8 |
| Спортивный зал | светодиодный | 1 | 0,02 | 240 | 9 | - | 43,2 |
| Музей | - | - | - | - | - | - | - |

- Баланс потребления электроэнергии на долю искусственного освещения за отчетный 2022 год:

Таблица 6

| Наименование здания | Адрес | Расход эл. энергии на собственные нужды, кВт/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Искусственное освещение | Оборудование |
| Дом культуры | Д. Бережки, ул. Песочная, д.6 | 2408 | 2387 | 21 |
| Спортивный зал | Д. Бережки, ул. Придорожная, д.46 | 1031 | 1031 | - |
| Музей | Д. Бережки, ул. Песочная, д.10 | - | - | - |

- Сведения о наличии автотранспорта:

На балансе МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» нет автотранспортных средств.

- Перечень основных проблем

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждении, являются:

отсутствие автоматизации систем отопления;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов.

## Цель Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## Задачи Программы

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам управления образовательного учреждения необходимо решить следующие задачи: Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

## Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2024-2026 гг.

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения

В МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» реализуются организационные и технические мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе «Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- Местного бюджета

Общий объем финансирования Программы составляет 50,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий программы по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении к Программе «Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Механизм реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется директором МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» Сухановой Светланой Андреевной.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется директором МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» Сухановой Светланой Андреевной.

Корректировка Программы производится не реже одного раза в год.

При корректировке Программы предполагается внесение всех изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании вновь выявленных проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Расчет целевых показателей Программы на основании ЦУС

Целевые показатели (далее – ЦП) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» произведен расчет ЦУС для каждого здания и помещения. Результаты приведены ниже. Данные ЦУС утверждены администрацией МО Бережковское СП. С учетом установленных ЦУС энергоресурсов рассчитаны значения целевых показателей.

## Утвержденный целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями

## суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,

## электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2024) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК, расположенное по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 68,92 | 30,6 | 57 | 14 | 66,51 | 64,11 | 59,30 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,14 | 0,1 | 24 | 2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,40 | 0,8 | 41 | 5 | 1,38 | 1,36 | 1,33 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,49 | 9,3 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| СПОРТЗАЛ, расположенное по адресу: д. Бережки, ул. Придорожная, д.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 29,97 | 33,3 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,22 | 18,2 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| МУЗЕЙ, расположенный по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0 | 18,8 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

## Сведения о целевых показателях программы энергосбережения

## и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | Всего (2024-2026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДК, расположенное по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 255,189 | 246,257 | 237,325 | 219,463 | 219,463 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии | Гкал | - | 8,932 | 8,932 | 17,862 | 35,726 |
|  |  | % | - | 3,5 | 3,5 | 7 | 14 |
| 3 | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади | Гкал/кв. м | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 |
| 6 | Снижение потребления электрической энергии | кВт*ч | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельное потребление электрической энергии в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади | кВт*ч./кв. м | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 8 | Оснащенность приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Потребление холодной воды | Куб.м | 81 | 79,78 | 78,56 | 76,95 | 76,95 |
| 10 | Снижение потребления холодной воды | Куб. м | - | 1,22 | 1,22 | 1,61 | 4,05 |
|  |  | % | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 |
| 11 | Удельное потребление холодной воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | Куб.м/чел | 1,4 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,33 |
| 12 | Оснащенность приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Потребление горячей воды | Куб.м | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,156 | 8,156 |
| 14 | Снижение потребления горячей воды | Куб. м | - | - | - | 0,166 | 0,166 |
|  |  | % | - | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Удельное потребление горячей воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | Куб.м/чел | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 16 | Оснащенность приборами учета горячей воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Потребление моторного топлива | Т (л) | - | - | - | - | - |
| 18 | Удельное потребление моторного топлива | Тут/л | - | - | - | - |  |
| 19 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (внутреннее освещение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | - | - | - | - | - | - |
| Спортзал, расположенный по адресу: д. Бережки, ул. Придорожная, д.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 49,384 | 49,384 | 49,384 | 49,384 | 49,384 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади | Гкал/кв. м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| 6 | Снижение потребления электрической энергии | кВт*ч | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельное потребление электрической энергии в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади | кВт*ч./кв. м | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 8 | Оснащенность приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Потребление холодной воды | Куб.м | - | - | - | - | - |
| 10 | Оснащенность приборами учета холодной воды | % | - | - | - | - | - |
| 11 | Потребление горячей воды | Куб.м | 259,983 | 259,983 | 259,983 | 220,986 | 220,986 |
| 12 | Снижение потребления горячей воды | Куб. м | - | - | - | 38,997 | 38,997 |
|  |  | % | - | - | - | 15 | 15 |
| 13 | Удельное потребление горячей воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | Куб.м/чел | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 3,68 | 3,68 |
| 14 | Оснащенность приборами учета горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | Потребление моторного топлива | Т (л) | - | - | - | - | - |
| 16 | Удельное потребление моторного топлива | Тут/л | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (внутреннее освещение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | - | - | - | - | - | - |
| Музей, расположенный по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади | Гкал/кв. м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | - | - | - | - | - |
| 5 | Потребление электрической энергии | кВт*ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Оснащенность приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Потребление холодной воды | Куб.м | - | - | - | - | - |
| 8 | Оснащенность приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Потребление горячей воды | Куб.м | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,369 | 0,369 |
| 10 | Снижение потребления горячей воды | Куб. м | - | - | - | 0,065 | 0,065 |
|  |  | % | - | - | - | 15 | 15 |
| 11 | Удельное потребление горячей воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | Куб.м/чел | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Оснащенность приборами учета горячей воды | % | - | - | - | 100 | 100 |
| 13 | Потребление моторного топлива | Т (л) | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельное потребление моторного топлива | Тут/л | - | - | - | - | - |
| 15 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (внутреннее освещение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении. | % | - | - | - | - | - |
| 17 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | - | - | - | - | - | - |

## Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Необходимое количество (ед. измерения) | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Организационные мероприятия |  | Итого |  | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | X | 0,0 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | 1 раз в квартал | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2 | Регулярное проведение совещаний с сотрудниками по вопросам энергосбережения | 1 раз в квартал | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 3 | Размещение агитационного материала на тему энергосбережения | 1 раз в квартал | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| ДК, расположенное по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в системе теплоснабжения |  | Итого |  | 0,0 | X | X | 31,31 | X | 0,0 | X | X | 31,31 | X | 25,0 | X | X | 62,61 |
| 1 | Проведение промывки системы отопления | 1 раз в год | - | Без затрат | 3,828 | Гкал | 13,42 | - | Без затрат | 3,828 | Гкал | 13,42 | - | Без затрат | 3,828 | Гкал | 13,42 |
| 2 | Утепление дверных проемов | 3 ед. | - | Без затрат | 5,104 | Гкал | 17,89 | - | Без затрат | 5,104 | Гкал | 17,89 | - | Без затрат | 5,104 | Гкал | 17,89 |
| 3 | Утепление чердачного помещения | 1 усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 25,0 | 8,93 | Гкал | 3,1,30 |
| мероприятия в системе водоснабжения |  | Итого |  | 1,0 | X | X | 0,53 | X | 1,0 | X | X | 0,53 | X | 20,0 | X | X | 0,71 |
| 1 | Модернизация Трубопроводов ХВС | 10 п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 10,0 | 1,61 | м3 | 0,70 |
| 2 | Установка (замена) аэраторов на смесителях | 2 шт. | Местный бюджет | 1,0 | 1,22 | м3 | 0,53 | Местный бюджет | 1,0 | 1,22 | м3 | 0,53 | - | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация Трубопроводов ГВС | 10 п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 10,0 | 0,166 | м3 | 0,01 |
| 4 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | постоянно | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Спортзал, расположенный по адресу: д. Бережки, ул. Придорожная, д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в системе водоснабжения |  | Итого |  | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 1,5 | X | X | 1,49 |
| 1 | Установка прибора учета ГВС | 1 ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 1,5 | 38,997 | м3 | 1,49 |
| 2 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | постоянно | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Музей, расположенный по адресу: д. Бережки, ул. Песочная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в системе водоснабжения |  | Итого |  | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X | 1,5 | X | X | 0,003 |
| 1 | Установка прибора учета ГВС | 1 ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 1,5 | 0,065 | м3 | 0,003 |
| 2 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | постоянно | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям программы |  |  |  | 1,0 | X | X | 31,40 | X | 1,0 | X | X | 31,40 | X | 48,0 | X | X | 64,813 |

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации    МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.