АДМИНИСТРАЦИЯ
 муниципального образования
    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 августа 2023 года №117

Об утверждении
Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организации, а также службы ЖКХ, расположенной на территории МО Бережковское сельское поселение
на отопительный период 2023/2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение, администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при взаимодействии тепло, -электро-, и водоснабжающей организации, а также службы ЖКХ, расположенной на территории МО Бережковское сельское поселение на отопительный период 2023/2024 г.г. согласно приложению.
# 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение https://adm-berezhki.ru/.
# 3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
# 4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Б. Ожерельев
Приложение №1
        к Постановлению Главы администрации
от 14.08.2023 № 117

ПЛАН действий администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающей организации,
а также службы ЖКХ, расположенной на территории
МО Бережковское сельское поселение,
на отопительный период.

Цели

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Общая характеристика

1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.
Границы МО Бережковское сельское поселение проходят
На севере - (по смежеству с Волховским городским поселением).

На востоке - по смежеству с Усадищенским сельским поселением и с Тихвинским муниципальным районом.

На юге – (по смежеству с Киришским муниципальным районом).

На западе – (по смежеству с Вындиноостровским сельским поселением).

Общая площадь поселения составляет 405,45 км2.

 В состав поселения входят двадцать населенных пунктов с численностью постоянного населения – 1506 человек.

Центральное теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории МО Бережковское сельское поселение осуществляется только в дер. Бережки в 12-ти многоквартирных жилых домах (2-х, 3-х и 5-ти этажные) с количеством проживающих 836 человек. Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется газовой котельной установленной мощностью 4,3 Гкал/час. Вид топлива – природный газ. Протяженность трубопроводов тепловой сети 3976 м (в однотрубном исчислении).

Зимний период (от середины ноября до конца марта) – характерен устойчивыми морозами и постоянным снежным покровом с дневными температурами от -2С (+4С) и ночными температурами от -8С(-15С) до максимальной -35С. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Возможны метель, пурга продолжительностью до 5-7 дней.

Весенний период (апрель – май) холодная, пасмурная погода с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Возможны туманы.

Летний период (июнь – август) – умеренно теплые, с периодическими дождями. Дневные температуры до 20-25С, ночные до 13-15С.

Осенний период (сентябрь – первая половина ноября) обычно пасмурная, с частыми ветрами, затяжными осадками. В начале сентября наблюдаются заморозки. Ветры в течение года преобладают южные и юго-западные, периодами – северные. Зимой и осенью сила ветра может достигать 15-20 м/с и более.

Грунты преобладают суглинистые и супесчаные, торфяные, реже встречаются песчаные.
Продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. (225 дней). Теплоснабжающей организацией поселения является ООО «Леноблтеплоснаб».
Перечень теплоснабжающих организаций приведен в таблице (приложение1)
      Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1988,0 км.
      В муниципальном образовании Бережковское сельское поселение к тепловым сетям подключено: 12 многоквартирных домов, расположенных в дер. Бережки с численностью населения 836 человека, а также школа, детский сад, Дом Культуры, ФАП и почтовое отделение, находящиеся в административном здании администрации поселения, здания АО «Заречье», магазин «Магнит».

      Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Вид аварии	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования	Примечание
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей.	муниципальный
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах.	объектовый (локальный)
Порыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный
Порыв сетей водоснабжения	Предельный износ, повреждение на трассе	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения	муниципальный

Выводы из обстановки
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;
- износ тепловых сетей, проложенных в грунте (гидродинамические удары);
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.
а) водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование организации / водоснабжения и водоотведения	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
1.	ГУП «Леноблводоканал» / Производственное управление Волховского района	Ленинградская область, Выборский район, г. Выборг ул. Куйбышева, д.13 / тел. 8 812 403 0053 / г. Волхов, / Волховский пр., дом 22 / телефон/факс 8 813 63 79 301 / диспетчер 8 813 63 79 311 / e-mail: pu_volkhov@vodokanal-lo.ru / (ПУ Волховского района)

б) теплоснабжение

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
1.	ООО «Леноблтеплоснаб»	г. Санкт-Петербург, ул. Седова д. 57 литер В / телефон/факс 8 812 560 46 21 / диспетчер по Волховскому району: 8 813 63 30 254

в) электроснабжение

№ п/п	Наименование энергоснабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
1. / 2.	Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» / "Новоладожское отделение по сбыту электроэнергии» / АО «Петербургская сбытовая компания»	Ленинградская область, г. Новая Ладога ул. Садовая д.25 / тел/факс 8 813 63 30 491 / телефон: диспетчер 8 813 63 30 493 / Ленинградская область, г. Новая Ладога ул. Луначарского д. 2 / тел/факс 8 813 63 30 079 / диспетчер 8 813 63 31 072

Расчеты допустимого времени устранения
технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения
№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение ГХВС	В соответствии с п.11.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружение».

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С
			0	-10	-20	более -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

в) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение электроснабжения	2 часа

 Организация работ

 1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
       Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
- на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Волховского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);
- на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований и ответственный специалист муниципального образования;
- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
 2. Создание комиссии для ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
       Для организации управления ликвидацией аварии на тепло-производящих объектах и тепловых сетях муниципального образования Бережковское сельское поселение создать комиссию в составе:
- Ожерельев В.Б. глава администрации МО Бережковское сельское поселение;
- Филиппова Е.В. специалист администрации МО Бережковское сельское поселение по ЖКХ и благоустройству

по согласованию:
- Большаков С.Н. - начальник службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб»

- Кадетская Н.А. - начальник котельного участка Бережки ООО «Леноблтеплоснаб»;
      В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторов котельной.
     Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
     При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
   Для ликвидации аварий создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов МО Бережковское сельское поселение;
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
      Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
 4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Волховского муниципального района не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования Бережковское сельское поселение.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией поселения, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Волховского муниципального района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Лист согласований
к постановлению администрации от 14.08.2023 г. №117
«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организации, а также службы ЖКХ, расположенной на территории МО Бережковское сельское поселение
на отопительный период 2023/2024 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО
Бережковское сельское поселение
___________ Ожерельев В.Б.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник службы эксплуатации И.о. директора филиала ПАО
Волховского района «Россети Ленэнерго»
ООО «Леноблтеплоснаб» «Новоладожские электрические сети»
_________ Большаков С.Н.	__________ /Поздняков Р.О./

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор Директор ООО «Домоуправ»
ООО «Леноблтеплоснаб» _____________ Смирнов Е.В.
____________ Головкин А.И.

СОГЛАСОВАНО
Начальник производственного управления
Волховского района
ГУП «Леноблводоканал»
_______________ /Ищенко В.В./